项目内容
技术参数及要求
	序号
	器械名称
	数量
	规格
	备注

	1
	系线镊
	4
	ZO11011T×1
ZO11012T×1
ZO11030T×2
	

	2
	眼用结扎镊
	2
	ZO11111T×1
ZO11112T×1
	

	3
	撕囊镊
	4
	ZO11222T×3
ZO11201T×1
	

	4
	眼用纤维持针钳
	2
	ZO12101T×2
	

	5
	角膜剪
	2
	ZO13031T×1
ZO13070T×1
	

	6
	开睑器
	2
	ZO15018R×1
ZO15209R×1
	

	7
	眼用测量规
	2
	ZO20025R×1
ZO20005R×1
	

	8
	泪点扩张器
	3
	ZO14210R×1
ZO14211R×1
ZO14212R×1
	

	9
	受水器
	2
	ZO973P×2
	

	10
	碎核勾
	4
	ZO14125T×2
ZO14126TL×2
	

	11
	膜状内膜剪
	2
	ZO13038R×2
	

	12
	巩膜咬切器
	1
	ZO20010R×1
	

	13
	泪道探针
	1套
	ZO1852R×1
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]其他要求
1.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。
2.供货安装期限：合同签订后15天内完成。
3.质量保证期：免费质保≥1年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。配件或附件质保≥3个月。
4.付款方式：验收合格正常使用3个月一次性结算。
5.若有其他优惠请自报。
