项目内容

技术参数及要求

- 美国 Ashland Gafchromic EBT3 免冲洗胶片

- 产品型号：Gafchromic EBT3，Ashland原厂；单片尺寸 8 英寸 ×10 英寸，25 片 / 盒，原厂未拆封整盒供货。

- 性能：免冲洗自显影胶片，无需化学冲洗，用于放疗质控。

- 有效期：到货剩余有效期≥12 个月。

- 付款方式：货到验收合格后支付全额货款。

- 5、供货期：发出采购需求后7日内供货。